附件1：

**梅河新区疾病预防控制中心校准/检定仪器设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 台（套）数 | 实验室 | 型号 |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 理化 | GCMS-QP2020 |
| 2 | 气相色谱 | 1 | 理化 | GC4000(A) |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1 | 理化 | LC-2030 |
| 4 | 双道原子荧光光度计 | 1 | 理化 | AFS-9600 |
| 5 | 液相原子荧光分析仪 | 1 | 理化 | AFS-933 |
| 6 | 离子色谱仪 | 1 | 理化 | ICoIc |
| 7 | 气相色谱仪 | 1 | 理化 | GC-2014C |
| 8 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 理化 | ZEEnit 700P型 |
| 9 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 理化 | PQ-MS |
| 10 | 恒温水浴锅 | 1 | 理化 | IKA IB20Pro  |
| 11 | 酸度计 | 1 | 理化 | PHSJ-3F |
| 12 | 可见分光光度计 | 1 | 理化 | V-1200 |
| 13 | 电子天平 | 1 | 理化 | BS223S |
| 14 | 电热恒温水槽 | 1 | 理化 | ZD-600 |
| 15 | 三用电热恒温水箱 | 1 | 理化 | S.HH.W21-Cr600 |
| 16 | 电子天平 | 1 | 理化 | FA1104N |
| 17 | 可见分光光度计 | 1 | 理化 | 721型 |
| 18 | 温度计 | 1 | 病毒 |  |
| 19 | 生化培养箱 | 1 | 微生物 | SPX-250 |
| 20 | 电热恒温培养箱 | 1 | 微生物 | DNP-9162 |
| 21 | 智能霉菌培养箱 | 1 | 微生物 | MHP-250 |
| 22 | 移液器 | 3 | 病毒 | 0.1-10μL、10-100μL 、 20-200μL |
| 23 | 移液器 | 3 | 微生物 | 500-5000μL、20-200μL 、 100-1000μL |
| 24 | 高压灭菌器 | 1 | 病毒 | LDZF-75KB-11 |
| 25 | 高压灭菌器 | 1 | 病毒 | GR85DP |
| 26 | 高压灭菌器 | 1 | 微生物 | YXQ-LS-50SII |
| 27 | 智能生化培养箱 | 1 | 微生物 | SHP-140B |
| 28 | 电热恒温培养箱 | 1 | 微生物 | BPX-272 |
| 29 | 微电脑电热恒温水箱 | 1 | 微生物 | SSW-600-25 |
| 30 | 生物安全柜 | 2 | 病毒 | HFsafe-1500LC |
| 31 | 生物安全柜 | 1 | 微生物 | YY0569-2005 |
| 32 | 生物安全柜 | 2 | 微生物 | BHC-1300IIA |
| 33 | 酶标仪 | 1 | 病毒 | MR-96A |
| 34 | 水浴箱 | 1 | 病毒 | LH-600 |
| 35 | PCR扩增仪 | 1 | 病毒 | SLAN-96 |
| 36 | PCR扩增仪 | 1 | 病毒 | FQD-96A |
| 37 | PCR扩增仪 | 1 | 病毒 | Quant-Studio7  |
| 38 | 托盘扭力天平 | 1 | 理化 | TN-100B型 |
| 39 | 托盘天平 | 1 | 理化 | HC.TP11B.5 |
| 40 | 刻度吸管 | 8 | 理化 | 1ml 2ml 5ml 10ml |
| 41 | 移液管 | 1 | 理化 | 5ml |
| 42 | PH余氯二氧化氯多参数检测仪 | 1 | 水质科 | S8300 |