附件1：

**梅河新区疾病预防控制中心校准/检定仪器设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 台（套）数 | 实验室 | 型号 |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 理化 | GCMS-QP2020 |
| 2 | 气相色谱 | 1 | 理化 | GC4000(A) |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1 | 理化 | LC-2030 |
| 4 | 双道原子荧光光度计 | 1 | 理化 | AFS-9600 |
| 5 | 液相原子荧光分析仪 | 1 | 理化 | AFS-933 |
| 6 | 离子色谱仪 | 1 | 理化 | ICoIc |
| 7 | 气相色谱仪 | 1 | 理化 | GC-2014C |
| 8 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 理化 | ZEEnit 700P型 |
| 9 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 理化 | PQ-MS |
| 10 | 恒温水浴锅 | 1 | 理化 | IKA IB20Pro |
| 11 | 酸度计 | 1 | 理化 | PHSJ-3F |
| 12 | 可见分光光度计 | 1 | 理化 | V-1200 |
| 13 | 电子天平 | 1 | 理化 | BS223S |
| 14 | 电热恒温水槽 | 1 | 理化 | ZD-600 |
| 15 | 三用电热恒温水箱 | 1 | 理化 | S.HH.W21-Cr600 |
| 16 | 电子天平 | 1 | 理化 | FA1104N |
| 17 | 可见分光光度计 | 1 | 理化 | 721型 |
| 18 | 温度计 | 1 | 病毒 |  |
| 19 | 生化培养箱 | 1 | 微生物 | SPX-250 |
| 20 | 电热恒温培养箱 | 1 | 微生物 | DNP-9162 |
| 21 | 智能霉菌培养箱 | 1 | 微生物 | MHP-250 |
| 22 | | 移液器 | 3 | 病毒 | 0.1-10μL、10-100μL 、 20-200μL | |
| 23 | | 移液器 | 3 | 微生物 | 500-5000μL、20-200μL 、 100-1000μL | |
| 24 | | 高压灭菌器 | 1 | 病毒 | LDZF-75KB-11 | |
| 25 | | 高压灭菌器 | 1 | 病毒 | GR85DP | |
| 26 | | 高压灭菌器 | 1 | 微生物 | YXQ-LS-50SII | |
| 27 | | 智能生化培养箱 | 1 | 微生物 | SHP-140B | |
| 28 | | 电热恒温培养箱 | 1 | 微生物 | BPX-272 | |
| 29 | | 微电脑电热恒温水箱 | 1 | 微生物 | SSW-600-25 | |
| 30 | | 生物安全柜 | 2 | 病毒 | HFsafe-1500LC | |
| 31 | | 生物安全柜 | 1 | 微生物 | YY0569-2005 | |
| 32 | | 生物安全柜 | 2 | 微生物 | BHC-1300IIA | |
| 33 | | 酶标仪 | 1 | 病毒 | MR-96A | |
| 34 | | 水浴箱 | 1 | 病毒 | LH-600 | |
| 35 | | PCR扩增仪 | 1 | 病毒 | SLAN-96 | |
| 36 | | PCR扩增仪 | 1 | 病毒 | FQD-96A | |
| 37 | | PCR扩增仪 | 1 | 病毒 | Quant-Studio7 | |
| 38 | | 托盘扭力天平 | 1 | 理化 | TN-100B型 | |
| 39 | | 托盘天平 | 1 | 理化 | HC.TP11B.5 | |
| 40 | | 刻度吸管 | 8 | 理化 | 1ml 2ml 5ml 10ml | |
| 41 | | 移液管 | 1 | 理化 | 5ml | |
| 42 | | PH余氯二氧化氯多参数检测仪 | 1 | 水质科 | S8300 | |