## Sheet1
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：出厂水
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 8 | 0 | 5 | 30 | 30 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.94 | 0.07 | 0.24 | 30 | 30 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 30 | 30 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.91 | 6.8 | 7.55 | 30 | 30 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.95 | 0.3 | 0.43 | 30 | 30 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 150 | 150 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：管网水 （第三幼儿园）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.2 | 0.08 | 0.14 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.61 | 7.1 | 7.36 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.33 | 0.1 | 0.22 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：管网水 （莲花社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.22 | 0.08 | 0.15 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.62 | 7.2 | 7.41 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：末梢水（第二实验小学）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 不合格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.58 | 7.1 | 7.34 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.45 | 0.07 | 0.26 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：末梢水 （松江社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.43 | 0.2 | 0.32 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.71 | 7.1 | 7.41 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.2 | 0.07 | 0.14 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：末梢水 （新华社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.32 | 0.08 | 0.2 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.7 | 7.2 | 7.45 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.4 | 0.09 | 0.25 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：末梢水 （环保局）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.92 | 7.65 | 7.79 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：末梢水 （季家村部）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.51 | 0.36 | 0.44 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.92 | 7.68 | 7.8 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：末梢水 （电厂社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.47 | 0.17 | 0.32 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.71 | 7.2 | 7.46 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日
水 质 分 析 月 报 表
填报单位：自来水公司化验室 2019年11月 采样地点：末梢水 （桥西社区）
项目 | 单位 | 水 中 含 量 |  |  | 检 验 | 合 格 | 合格率 | 标准限值
|  | 最高 | 最低 | 平均 | 次 数 | 次 数 | （ % ）
色度 | 度 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 100% | 不超过15度
浑浊度 | NTU | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 2 | 2 | 100% | 不超过1度
嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 2 | 2 | 100% | 不得有异臭、异味
PH值 |  | 7.73 | 7.72 | 7.73 | 2 | 2 | 100% | 6.5—8.5
游离余氯 | mg/L | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 2 | 2 | 100% | 出厂水不低于0.3mg/L
管网末梢水不低于0.05mg/L
综合合格率 |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
备 注 |  |  |  |  | 化验员 负责人
报出日期：2019年12月2日